Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ                                     Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση τον Κανονισμό ΕΗΕ/1955 & την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 | Ιδιοκτήτης ( Χρήστης ( .......……………….................................…… | Αρ. παροχής:.................................... Διεύθυνση:.................................................................………......…………… |
| --- | --- | --- |
| Επανέλεγχος ( | Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης …………………………………………...…....…….. | Αρ. άδειας: ....................... Κατηγορία: …........………. Ειδικότητα: ...................… |
| Κατηγορία Εγκατάστασης …………………………………………. |  |  |
|  | Αιτία ελέγχου: | Επανέλεγχος | ( | Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης ( |
| Ονομαστική τάση: ..…………. (V) | Δίκτυο τροφοδοσίας: | TΤ -Σύστημα | ( | TΝ-Σύστημα | ( | IT-Σύστημα | ( |
| 1. Οπτικός έλεγχος: | καλά | όχι |  | καλά | όχι |  | καλά | όχι |
| 1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (άρθρα 7, 8, 9 & 10) | ( | ( | 1.5. Επιλογή διατομών αγωγών (άρθρα 21, 22, 125 έως & 134) | ( | ( | 1.9. Μηχανές & εξαρτήματα (άρθρα 104 έως & 113) | ( | ( |
| 1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά (άρθρο 11) | ( | ( | 1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & γείωσης (άρθρα 21 & 22) | ( | ( | 1.10. Γραμμές εντός οικοδομών (άρθρα 175 έως & 178) | ( | ( |
| 1.3. Φωτισμός ασφαλείας, οδηγίες & προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 &14) | ( | ( | 1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανομής, διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 49) | ( | ( | 1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) | ( | ( |
| 1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28) | ( | ( | 1.8. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) | ( | ( | 1.12. Πινακίδα δοκιμής RCD (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) | ( | ( |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |
| 2. Δοκιμές: | καλά | όχι |  | καλά | όχι |  | καλά | όχι |
| 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές διακοπής φάσεων /ουδετέρου | ( | ( | 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού. ρεύματος (RCD) | ( | ( | 2.3. Δοκιμές λειτουργίας γραμμών | ( | ( |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |
| 3. Μετρήσεις: | καλά | όχι | Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. |
| 3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης (άρθρα 19,20,21) | ( | ( | ………………………….....…………………….………………………………………….. |
| 3.5 Αντίσταση γείωσης …………..Ω (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) |  | Είδος γείωσης: θεμελιακή ( ράβδος ηλεκτρόδιο ( | (άλλο)................................................. ( |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |
| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) | 3.4 Βρόγχος σφάλματος | Από-κλιση |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική | In (A) | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (A) |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων | Όργανο | Τύπος | Σειριακός αριθμός | Όργανο | Τύπος | Σειριακός αριθμός |
|  | .................................. | ................... | ................................... | ............................... | ...................... | ....................................... |
| Αποτελέσματα: Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα ( Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα ( | Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής ....................................... | Επόμενος επανέλεγχος έως ....................................... |
| Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι ( όχι ( Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης (Σφραγίδα, Υπογραφή) (Όνομα, Υπογραφή) Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... |

Σελίδα ......  από  .......

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) | 3.4 Βρόγχος σφάλματος | Από-κλιση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με καταναλώσεις | Χωρίς καταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική | In (A) | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |